令和４年度 修繕番号 北広病第 ４－１４ 号 受水槽水中ポンプ交換修繕業務 特記仕様書 青森県上北郡野辺地町字鳴沢9-12 北部上北広域事務組合 公立野辺地病院

１．総　　則

（１）適用範囲

本仕様書は、北部上北広域事務組合 公立野辺地病院「受水槽水中ポンプ交換修繕」請負業務に適用するものである。

（２）疑　　義

請負者は、疑義の点について自己解釈することなく本組合に照会し、その内容を充分了解した上で施工するものとする。

（３）業務範囲

別紙仕様書及び図面に示す範囲とするが、業務着手にあたっては契約後施工承認図を作成し、本組合監督員の承認を得たのち業務着手するものとする。

（４）現場管理

業務期間内における業務用地内の管理は、清掃整理はもとより諸機器の保管並びに安全管理に充分留意するとともに業務時間等は所定の範囲内におさめるよう考慮するものとする。なお、業務対象外設備、建物その他を損傷した場合には、監督員と充分協議の上請負者の責任において復旧するものとする。

（５）管理体制

本業務の契約から業務完了引渡しに至るまで、業務関係者は業務中に発生した諸問題を速やかに解決できるよう組織体制をとるものとする。また、業務においては現場代理人を常駐させ、みだりに変更しないものとする。

（６）機器、資材搬出入

本業務に必要な機器、資材搬出入経路,時間等については業務に支障を及ぼさないよう本組合監督員の指示のもとに実施するものとする。

（７）安全作業

請負者は業務に際し、すべて安全作業の徹底を図ることは勿論のこと、高所作業などについては事前に調査し、必要な安全対策を講ずるとともに安全帯、その他命綱等を使用させ墜落、落下等の事故防止を図るものとする。

（８）解体物等の処分

本業務に伴い発生する解体物等は、施工業者の責任において処分するものとする。

（９）資　　材

本業務に採用する資材は、関係法規に合致する一級品であり、かつ新品なものとする。

なお、諸資材の選定にあたっては本組合の承認を得るものとする。

（１０）保証期間

本業務の保証期間は、引渡しの日より１２ヶ月間とする。

なお、保証期間中に生じた設計、施工及び材質並びに施工上の不備による破損及び故障は、受注者の負担にて速やかに補修、改造又は取替を行わなければならない。

但し、組合側の維持管理不備及び天災等に起因する場合はこの限りでない。

（１１）工業所有権の行使

本業務は基本的には機構、部品、材質等すべて当初の状況に復するものであるが、これらについて工業所有権に抵触する部分があった場合には、受注者の責任において対処するものとする。

（１２）許認可申請

業務内容により関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要がある場合、その手続きは受注者の負担により代行するものとする。

（１３）提出図書

本業務に係るすべての図面、成績書及び設計書等本監督員の指示に従い提出するものとする。

２．一般事項

（１）業務名称

受水槽水中ポンプの交換修繕

（２）業務場所

青森県上北郡野辺地町字鳴沢９－１２

北部上北広域事務組合　公立野辺地病院

（３）業務期間

契約書を取り交わした日の翌日から

令和４年９月２８日まで

（４）試運転

修繕完了後、組合立会いのもと試運転により完了を確認した後、引渡しを行うものとする。

（５）設計図書

修繕において、設計概要図は修復等の参考とし、施工の際には現場に適用するよう充分調査検討した後行うこと。

３．修繕仕様

（１）趣　　旨

本業務は、設備としての機能を維持するため実施するものである。

（２）修繕概要

１）受水槽水中ポンプの交換修繕

（３）修繕内容

１）受水槽水中ポンプの交換修繕

水中タービンポンプ　KUR2-655-5.5

接続配管　白ガス管65・75、防振継手

（４）その他

①修繕の際は組合員等立会いのもと行い、実施日にあたっては組合と協議すること。

②修繕終了後は組合職員等立会いのもと試運転を行うこととする。

③業務遂行については、安全対策として労働安全衛生法、その他法令等を遵守すること。

④本修繕に際し疑義が生じた場合は、速やかに組合監督職員に報告し協議することとする。

⑤本修繕にて発生した廃材等は受注者の責任により適正に処分すること。

⑥成果品として報告書及び工事写真を各１部提出すること。